DB-CC/WQL 文丘里除尘器性能测定实验装置

设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.文丘里洗涤器为透明有机玻璃制造，可有效观察流体在实验过程中的现象。

实验目的：

1.了解文丘里除尘器结构形式和除尘机理。

2.掌握文丘里除尘器主要性能指标的测定方法。

3.掌握文丘里除尘器的除尘效率测定方法。

4.掌握文丘里除尘器的压力损失和阻力系数的测定方法。

主要配置：

吸风装置、有机玻璃主体、文丘里除尘装置、水泵、流量计、储液箱、进出口风管、斜管微压计、毕托管、U型压差管、支架、排气管道、发尘装置。

技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，配电：380V，三相四线制  功率1100W。

2、风管尺寸：直径Φ110管道，由引水装置、文丘里管本体及脱水器三部分组成。

3、文丘里除尘塔：尺寸Φ200×1500mm,材质优质有机玻璃.

4、抽风机，高压离心风机：功率1.1KW，转速2900r/min。

5、水泵：额定流量10L/min，功率90W，扬程8m。

6、水箱：尺寸400×400×300mm，优质PVC材质。

7、气体喉管流速15m/s。

8、液气比0.3-1.5（L/m3），有效除尘率95%。

9、控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。

10、外形尺寸：1800×500×2200mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。