DB-CD/HN混凝沉淀实验装置

实验目的：

1.了解混凝沉淀的特点、基本概念及沉淀规律。

2.掌握混凝实验方法，了解混凝净水作用及影响因素。

3.确定混凝剂的最佳投放量和选择最佳PH值。

主要配置：

六联搅拌装置、烧杯6个、不锈钢升降台、不锈钢框架。

技术参数：

1.环境温度：5℃～40℃，配电：220V，260W。

2.搅拌装置：功率260W，调速范围0-1800r/min。

3.用户需自备混凝剂（铁盐、助凝剂等）、6个100ml加药杯、1个100ml洗耳球、6根移液管。

4.框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便。

5.外形尺寸：1050×450×1500mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。