DBWX-107 通用维修电工技能实训考核装置

一、概述：

本维修电工实训设备主要由铝合金实训台架和网孔板组成。学生通过实训线路进行元器件的布局安装，接线全部由学生自行完成，有利于培养学生的动手能力和操作技能。实训项目可自行确定，根据所选的项目选择相应的元器件，也可作为电工考证的考核理想设备。

二、技术参数：

1、工作电源：AC 380（1±10％）V；

2、环境温度：-10°C ~ +40°C；

3、相对湿度：<85％（25°C）；

4、装置容量：<1.5KVA；

5、重量：100kg；

6、外形尺寸：双工位1500×750×1750 （mm）；

三、实训项目：

1、单相启动停止控制电路

2、异步电动机点动控制电路

3、异步电动机两地控制电路

4、异步电动机联锁正反转控制电路

5、双重联锁控制电路

6、自动顺序控制电路

7、手动顺序启动

8、异步电动机星、三角控制电路

9、异步电动机能耗制动控制电路

10、按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路

11、接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路

12、双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路

13、单向减压启动及反接制动控制线路

14、异步电动机反接制动控制电路

15、自动往返控制线路

16、正反转点动、启动控制电路

17、带有点动的自动往返控制电路

18、异步电动机自锁控制电路

19、异步电动机单相点动、启动控制电路

20、三相异步电动机定子串电阻减压启动手动控制线路

21、三相异步电动机定子串电阻减压启动自动控制线路

22、接触器控制双速电动机的控制线路

23、时间继电器控制双速电机的控制线路

24、C620-1型车床控制电路

25、电动葫芦控制电路

26、Y3150型滚齿机控制电路

27、电动葫芦电路

28、Z3040摇臂钻床电路

29、CA6140车床电路

四、设备主要配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架带操作电源仪表平台 | 1 | 套 |
| 2 | 三相断路器 | 1 | 只 |
| 3 | 交流接触器 | 6 | 只 |
| 4 | 热继电器 | 2 | 只 |
| 5 | 时间继电器 | 2 | 只 |
| 6 | 三相双投闸刀 | 1 | 只 |
| 7 | 三相闸刀 | 1 | 只 |
| 8 | 倒顺开关 | 1 | 只 |
| 9 | BK变压器 | 1 | 只 |
| 10 | 行程开关 | 4 | 只 |
| 11 | 保险座 | 6 | 只 |
| 12 | 铁壳按钮 | 2 | 只 |
| 13 | 信号灯 | 6 | 只 |
| 14 | 接线端子排 | 5 | 只 |
| 15 | G型导轨 | 1 | 根 |
| 16 | 钮子开关 | 3 | 只 |
| 17 | 走线槽 | 2 | 米 |
| 18 | 尖嘴钳 | 2 | 把 |
| 19 | 螺丝刀 | 4 | 把 |
| 20 | 三相异步电动机（380V） | 2 | 台 |